## Effizienzrechner
Effizienzrechner
v1.0
Info: - Bitte füllen Sie nur die grün hinterlegten Felder aus. - Das ausgeschöpfte Effizienzpotenzial (in kWh) wird einzeln für die gebäudetechnische Infrastruktur (falls Effizienzsteigerung angestrebt) und die IT-Infrastruktur (falls Effizienzsteigerung angestrebt) berechnet. - Falls Sie z.B. lediglich gebäudetechnische Massnahmen planen, reicht das Ausfüllen der Spalten D-F. - Bitte beachten Sie die Förderbedingungen auf der Website.
|  | Ausgangssituation | Situation nach Umsetzung der Massnahmen
PUE-Wert
Effizienzsteigerung gebäudetechnische Infrastruktur (PUE) |  |  |  | Effizienzsteigerung IT-Infrastruktur (ITIE)
| Ausgangssituation |  |  |  | Ausgangssituation
Maximale Leistungsaufnahme IT [kW] |  |  |  | Maximale Leistungsaufnahme IT [kW] |  | Anteil der IT-Infrastruktur welcher von Massnahmen betroffen ist.
Jahresbetriebsstunden IT [h] | 8760 |  |  | Jahresbetriebsstunden IT [h] | 8760
Mittlere Auslastung IT [%] |  |  |  | Mittlere Auslastung IT [%]
Jahresstromverbrauch IT [kWh] | 0 |  |  | Jahresstromverbrauch IT [kWh] | 0
Strompreis [CHF/kWh] |  |  |  | Strompreis [CHF/kWh]
| Ausgangssituation | Situation nach Umsetzung der Massnahmen |  |  | Ausgangssituation | Situation nach Umsetzung der Massnahmen | Info: Der ITIE (IT Infrastructure Efficiency) Index widerspiegelt die Energieeffizienz der IT-Infrastruktur. Der Index kann einen Wert zwischen 1 und 2 annehmen. Die SDEA vergibt Labels für die folgenden ITIE-Werte: <= 1.5: Bronze <= 1.35: Silber <= 1.2: Gold Aktuell wird geschätzt, dass die meisten RZ/SR mit ITIE-Werten von 1.7 bis 1.8 betrieben werden. Nehmen Sie ungefähre Werte an.
Jahresstromverbrauch RZ [kWh] | 0 | 0 |  | ITIE (siehe Infobox rechts)
Ausgeschöpftes Effizienzpotenzial [kWh] | #DIV/0! |  |  | Ausgeschöpftes Effizienzpotenzial [kWh] | #DIV/0!
Jährliche CO2-Einsparung* [kg] | #DIV/0! |  |  | Jährliche CO2-Einsparung* [kg] | #DIV/0!
Jährliche Stromkosteneinsparung [CHF] | #DIV/0! |  |  | Jährliche Stromkosteneinsparung [CHF] | #DIV/0!
* mit Emissionsfaktor Stromverbraucher-Mix Schweiz: 149 g CO2/kWh

## Sheet2 (hidden)
Hilfsgrössen (nicht sichtbar)
Hilfsvariable für Radio-Button (1/2) | 1
PUE | 0 | 0 | ITIE | 0 | 0
Jahresstromverbrauch RZ [kWh] | 0 | 0
CO2-Emissionsfaktor [kg/kWh] | 0.169
Effizienzpotenzial Infra | #DIV/0!
Note on C11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zeigt, ob infrastrukturmässig überhaupt Massnahmen geplant sind. IT-Potenzial unterscheidet sich, falls hier eine 0 ist.